Информация о результатах проверок

администрации сельского поселения «Яснэг» за 2 квартал 2024 г.

| № п/п | Период проведения | Наименование органа государственного надзора | Вид проверки | Цель проверки, нарушения, итоги проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.04.2024- 26.04.2024 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сыктывдинского района УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми | Внеплановая, выездная | Цель (задачи): - осуществление государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности. Нарушения: 1. Противопожарное расстояние до границ лесных насаждений от зданий и сооружений сельского населенного пункта Кемъяр составляет менее 30 метров (ул. Лесная, д.1, д.3). 2.Не созданы условия для забора воды в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарный водоем ПВ-50 находится в неисправном состоянии, низкий уровень воды). Место выявления нарушения: п.Яснэг, пересечение ул. Пионерская и ул. Лесная. Итоги проверки: Акт проверки от 26.04.2024 № 2404/014-11/41-В/АВП Протокол об административном правонарушении от 26.04.2024 №13 Постановление о назначении административного наказания от 24.05.2024 №20 Протокол об административном правонарушении от 24.05.2024 №24 Предписание от 26.04.2024 № 2404/014-11/41-В/ПВП |